ＰＣＢが使用された廃安定器の分解または解体作業に係る事前相談書

【記入例】

令和〇年〇〇月〇〇日

函館市長　様

相談者

住　所　　函館市〇〇町〇〇番○○号

氏　名　　㈱○○○○　代表取締役○○　○○

（法人にあっては，名称および代表者の氏名）

電話番号　０１３８―○○―○○○○

担当者所属氏名　所属△△　氏名△△

担当者電話番号　０１３８－△△―△△△△

当社（私）が保管しているコンデンサー外付け型ＰＣＢ使用廃安定器について，下記のとおり分解または解体作業（以下「分解等作業」という。）を実施したいので，事前に相談します。

記

１　現在の保管状況

(1) 事業場の名称　　㈱○○○○○○　○○営業所

(2) 事業場の所在地　函館市〇〇町〇〇番○○号

(3) ＰＣＢ使用廃安定器の個数

全体　○○〇個（うち，コンデンサー外付け型　○○個）

分解等作業を実施する個数　○○個（別添写真のとおり）

２　分解等作業の実施場所および特別管理産業廃棄物管理責任者

(1) 事業場の名称　　㈱○○○○○○　○○営業所（倉庫内）

(2) 事業場の所在地　函館市〇〇町〇〇番○○号

(3) 特別管理産業廃棄物管理責任者氏名　○○　○○

３　分解等作業実施後のＰＣＢ廃棄物の処分委託先

(1) コンデンサー部分

処分先：JESCO北海道PCB処理事業所　処分予定：令和〇年○○月

(2) コンデンサー以外の部材

ア　高濃度の場合

処分先：JESCO北海道PCB処理事業所　処分予定：令和〇年○○月

イ　低濃度の場合

処分先：㈱□□□□□

処分予定：令和〇年○○月

４　生活環境保全上の支障を防止するための措置

(1) 分解等作業を実施する床面を不浸透性の材料で覆うまたはオイルパンを設置する。

(2) 高濃度のＰＣＢが漏れた場合に備え，漏えいしたコンデンサーを密閉する不浸透性のビニール袋，ウエスおよび汚染物収納容器を準備する。なお，万が一，高濃度のＰＣＢが漏れた場合には，速やかにウエス等で拭き取り，専用の保管容器に収納した後，市に報告する。

(3) ＰＣＢ等が人体に触れないよう耐油性ゴム手袋，保護マスク，保護メガネ等適当な保護具（管理レベル１※程度）を着用する。なお，漏えいが認められた時に備えて，管理レベル２※の保護具を備え付ける。

※　平成17年２月10日付け厚生労働省労働基準局長通知（基発第0210005号「ＰＣＢ廃棄物の処理作業等における安全衛生対策について」）別表１

５　分解等作業の内容

(1) 廃安定器のコンデンサーに腐食，膨張，漏出，油にじみ等がなく，当該コンデンサーの形状および性状に変化が生じていないことをあらかじめ目視で確認する。腐食等を確認した廃安定器については，分解等作業を実施しない。

(2) 目視確認で分解等作業可能と判断された廃安定器の金属バンドまたはケースを取り外し，リード線切断によりコンデンサーを取り出す。その際，コンデンサーに封入された高濃度ＰＣＢおよびそのＰＣＢが付着・含浸したコンデンサー以外の部材が飛散・流出・揮散しないよう，安全に最大限の注意を払う。

(3)取り出したコンデンサーは高濃度ＰＣＢ廃棄物として適正な処理を行うため，ＪＥＳＣＯに搬入可能な容器に保管する。また，コンデンサー以外の部材についても，ＰＣＢ含有量の測定後にＰＣＢ廃棄物として処理するために，ドラム缶等の適切な容器に収納する。

(4)コンデンサー以外の部材のＰＣＢ含有量の測定については，平成４年７月３日付け厚生省告示第192号「特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法」別表第３の第２「拭き取り試験法」により実施し，分析試料の代表性の確保については，JIS K0060-1992「産業廃棄物のサンプリング方法」に準じる。なお，試料採取に当たっては，各部材の最もＰＣＢ汚染の可能性が高い部分を採取する。

６　分解等作業実施後の報告等

(1) 分解等作業の実施前後のＰＣＢ廃棄物の写真，実施後のＰＣＢ廃棄物一覧表および保管状況の写真を添付した作業実施報告書を速やかに提出する。

(2) ＰＣＢ特措法に基づく「ＰＣＢ廃棄物等の保管及び処分状況等届出書」については，分解等作業実施後のＰＣＢ廃棄物の数量を確実に記載し，翌年度の６月30日までに提出する。

(3) 分解等作業により取り出されたコンデンサーは，高濃度ＰＣＢ廃棄物として適正に処理するために，速やかにＪＥＳＣＯに搬入荷姿登録する。