その3(診療用放射線照射器具)

| くう 診療用放射線照射器具に関する事項 | 放射性同位元素の種類(核種)および物理的半減期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 型式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1個当たりの数量(MBq)および個数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合計数量(GBq) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 物理的半減期が30日以下のもの |  |  | 年間使用予定数量 (MBq) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1日最大使用予定数量 (MBq) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 最大貯蔵予定数量 (MBq) |  |  |  |  |  |
|  | 用途 |  |  |  |  |  |  | □組織内照射による放射線治療用 (□うち永久挿入) □腔内照射による放射線治療用 □核医学撮像装置の吸収補正用 |  |
|  | 使用場所 |  |  |  |  |  |  | □診療用放射線照射器具使用室 □放射線治療病室 □診療用放射線照射装置使用室(RALS用) □診療用放射性同位元素使用器具使用室 □診療用放射性同位元素使用室 □陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室 □エックス線診療室(室名 ) □手術室 □ICU □CCU |  |
| 診療用放射線照射器具使用室の放射線障害の防止に関する構造設備および予防措置の概要 | 使用室名 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 画壁等の材質および厚さ等 |  |  |  |  | 天井 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 床 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 壁 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 出入口の扉 |  |  |  |
|  | 使用室の壁，床等が突起物，くぼみおよび仕上材の目地等のすきまの少ない構造 |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |
|  | 画壁等の外側における実効線量を1mSv／週以下とする防護措置 |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |
|  | 出入口の数 |  |  |  |  |  |  | ・通常の出入口 箇所 ・その他 箇所(用途 ) |  |
|  | 使用室である旨を示す標識 |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |
|  | 放射線障害の防止に必要な注意事項の掲示 |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |
|  | エックス線装置の使用 |  |  |  |  |  |  | 有(装置名 )・無 |  |
|  | 貯蔵方法 |  |  |  |  |  |  | 貯蔵室・貯蔵箱・貯蔵容器 |  |
|  | 外部と区画された構造 |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |
| 貯蔵施設の放射線障害の防止に関する構造設備および予防措置の概要 | 貯蔵施設である旨を示す標識 |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |
|  | 画壁等の外側における実効線量を1mSv／週以下とする防護措置 |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |
|  | 貯蔵室 | 主要構造部等の耐火構造 |  |  |  |  |  | 有・無(理由 ) |  |
|  |  | 画壁等の材質および厚さ等 |  |  | 天井 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 床 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 壁 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 出入口の扉 |  |  |  |  |
|  |  | 出入口の構造等 |  |  | 建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備に該当する防火戸 |  |  | 有・無 |  |
|  |  |  |  |  | 出入口の数 |  |  | ・通常の出入口 箇所 ・その他 箇所(用途 ) |  |
|  |  |  |  |  | かぎ等の閉鎖設備・器具 |  |  | 有・無 |  |
|  | 貯蔵箱 | 耐火性の構造 |  |  |  |  |  | 有・無(理由 ) |  |
|  |  | 扉，ふた等へのかぎ等の閉鎖設備・器具 |  |  |  |  |  | 有・無 |  |
|  |  | 扉，ふた等開放時の1mの距離における実効線量率が100μSv／時以下になる構造 |  |  |  |  |  | 有・無 |  |
|  | 貯蔵容器 | 貯蔵時の1mの距離における実効線量率が100μSv／時以下になる構造 |  |  |  |  |  | 有・無 |  |
|  |  | 放射性同位元素の種類および数量の表示 |  |  |  |  |  | 有・無 |  |
|  |  | 貯蔵容器である旨を示す標識 |  |  |  |  |  | 有・無 |  |
|  | 受皿，吸収材等の設備・器具 |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |
|  | 放射線障害の防止に必要な注意事項の掲示 |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |
| 運搬容器の構造および予防措置の概要 | 運搬時の1mの距離における実効線量率が100μSv／時以下になる構造 |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |
|  | 放射性同位元素の種類および数量の表示 |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |
|  | 運搬容器である旨を示す標識 |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |
|  | 放射線治療病室の名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 病室数および1室当たりの病床数 |  |  |  |  |  |  | 室・床／室 |  |
|  | 画壁等の材質および厚さ等 |  |  |  |  | 天井 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 床 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 壁 |  |  |  |
| 放射線治療病室の放射線障害の防止に関する構造設備および予防措置の概要 |  |  |  |  |  | 出入口の扉 |  |  |  |
|  | 病室の壁，床等の構造等 |  |  |  |  | 突起物，くぼみおよび仕上材の目地等のすきまが少ない構造 |  | 有・無 |  |
|  |  |  |  |  |  | 平滑で，気体・液体が浸透しにくく，かつ，腐食しにくい材料での表面仕上げ |  | 有・無 |  |
|  | 画壁等の外側における実効線量を1mSv／週以下とする防護措置 |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |
|  | 放射線治療病室である旨を示す標識 |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |
|  | 1室に2人以上を入院させる場合の防護措置 |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |
|  | 入院患者に付する標示 |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |
|  | 放射線障害の防止に必要な注意事項の掲示 |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |
| かん その他放射線障害の防止に関する構造設 | 管理区域境界 |  |  | 実効線量を1.3mSv／3月以下とする防護措置 |  |  |  | 有・無 |  |
|  |  |  |  | 管理区域である旨を示す標識 |  |  |  | 有・無 |  |
|  |  |  |  | 管理区域への立入制限措置 |  |  |  | 有・無 |  |
|  | 居住区域および敷地境界の実効線量を250μSv／3月以下とする防護措置 |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |
|  | 入院患者の被ばくする実効線量を1.3mSv／3月以下とする防護措置 |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |
|  | 放射線診療従事者等の防護措置(放射線防護用具等) |  |  |  |  |  |  | □鉗子・ピンセット □防護衣 ( mmPb) □防護ついたて ( mmPb) □防護手袋 ( mmPb) □防護スクリーン ( mmPb) □その他( ) |  |
|  | 放射線診療従事者等の被ばく線量の測定方法 |  |  |  |  |  |  | □OSL線量計 □蛍光ガラス線量計(リング型を含む。) □電子式ポケット線量計 □TLD(リング型を含む。) □その他( ) |  |
|  |  |  |  |  |  | 診療用放射線照射装置使用室で使用する場合の感染防止対策および麻酔関連機器の整備(具体的に) |  |  |  |
| 備および予防措置の概要 | 診療用放射線照射装置使用室，診診療用放射性同位元素使用器具使用室，用放射性同位元素使用室，陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室，エックス線診療室，手術室，ICUまたはCCUで一時的に使用する場合における防護措置 |  |  |  |  | 診療用放射線照射装置使用室で使用する場合のRALSの核種と安全保持機構 |  | ・使用核種 192Ir・その他( ) ・国際規格(IEC,IS09000等)への適合 有・無 |  |
|  |  |  |  |  |  | 患者および放射線診療従事者に対する防護措置(具体的に) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 診療用放射線照射器具の紛失防止措置(具体的に) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 診療用放射線照射器具の紛失または放置を確認するための放射線測定器 |  | 測定器名および台数 |  |
|  |  |  |  |  |  | 放射線管理体制を示す組織図 |  | 有・無 |  |
|  |  |  |  |  |  | 放射線管理責任者の選任 |  | 有・無 |  |
| 診療用放射線照射器具を使用する医師，歯科医師または診療放射線技師の氏名および放射線診療に関する経歴 |  |  | 氏名 |  |  |  | 職種 | 籍登録年月日および籍登録番号 | 放射線診療に関する経歴 |

添付書類

1　隣接室名，上階および下階の室名，周囲の状況ならびに管理区域の標識の位置を明記した診療用放射線照射器具使用室等の平面図ならびに断面図(各室ごとの線源の位置，線源から天井，床および周囲の画壁等の外側までの距離(m)ならびに画壁等の材質および厚さならびに縮尺を記入した縮図)

2　診療用放射線照射器具使用室等と居住区域，敷地境界および病室との位置の関係が分かる図面(線源からの距離(m)ならびに縮尺および方位を記入した縮図)

3　診療用放射線照射器具使用室等の構造設備が法令の基準に適合することを示す計算書

4　診療用放射線照射装置使用室，診療用放射性同位元素使用器具使用室，診療用放射性同位元素使用室，陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室，エックス線診療室，手術室，ICUまたはCCUで一時的に使用する場合は，放射線管理体制を示す組織図ならびに放射線管理責任者の所属，職種および氏名を記載した書面

注　診療用放射線照射器具を使用する医師等の氏名欄は，使用する全員の氏名を記入してください。