その5(診療用放射性同位元素使用器具・診療用放射性同位元素・陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)

| 診療用放射性同位元素使用器具・診療用放射性同位元素または陽電子断層撮影診療用放射性同位元素に関する事項 | 放射性同位元素の種類 |  |  |  |  |  |  | 核種 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 化学形等 |  |  |  |  |
|  | 形状 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年間使用予定数量 (MBq) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3月間最大使用予定数量 (MBq) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1日最大使用予定数量 (MBq) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 最大貯蔵予定数量 (MBq) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用区分 |  |  |  |  |  |  |  | □医薬品 □体外診断用医薬品 □治験 □特定臨床研究 □再生医療等 □先進医療 □患者申出療養 □院内製造 |  |  |  |
|  | 使用場所 |  |  |  |  |  |  |  | □診療用放射性同位元素使用器具使用室 □診療用放射性同位元素使用室 □陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室 □放射線治療病室□手術室□ICU□CCU □エックス線診療室 |  |  |  |
| 診療用放射性同位元素使用器具使用室，診療用放射性同位元素使用室の放射線障害の防止に関する構造設備および予防措置の概要 | 使用室名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 画壁等の材質および厚さ等 |  |  |  |  | 天井 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 床 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 壁 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 出入口の扉 |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用室の壁，床等の構造等 |  |  |  |  | 突起物，くぼみおよび仕上材の目地等のすきまが少ない構造 |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 平滑で，気体・液体が浸透しにくく，かつ，腐食しにくい材料での表面仕上げ |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  | 画壁等の外側における実効線量を1mSv／週以下とする防護措置 |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  | 主要構造部等の耐火性 |  |  |  |  |  |  |  | 耐火構造・不燃材料を用いた構造 |  |  |  |
|  | 出入口の数 |  |  |  |  |  |  |  | ・通常の出入口 箇所 ・その他 箇所(用途 ) |  |  |  |
|  | 使用室である旨を示す標識 |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  | 出入口付近 | 汚染検査に必要な放射線測定器 |  |  |  |  |  |  | 有(測定器名および台数 )・無 |  |  |  |
|  |  | 汚染除去に必要な器材 |  |  |  |  |  |  | 有( )・無 |  |  |  |
|  |  | 洗浄設備 |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  |  | 洗浄設備の排水設備との連結 |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  |  | 更衣設備 |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  | 準備室 | 診療室との区画 |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  |  | 洗浄設備 |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  |  | 洗浄設備の排水設備との連結 |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  |  | フード等の汚染空気拡大防止装置 |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  |  | フード等の装置の排気設備との連結 |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  | 放射線障害の防止に必要な注意事項の掲示 |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  | エックス線CT装置の使用 |  |  |  |  |  |  |  | 有(吸収補正用・画像の重ね合わせ)・無 |  |  |  |
|  | 診療用放射線照射装置または診療用放射線照射器具の使用 |  |  |  |  |  |  |  | 有(核種・数量 )・無 |  |  |  |
|  | 診療用放射線照射装置または診療用放射線照射器具を使用する場合の防護措置 |  |  |  |  | 放射線診療従事者および他の患者等の防護措置(放射線防護用具等) |  |  | □防護ついたて ( mmPb) □防護スクリーン ( mmPb) □その他 ( ) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 線源の紛失または放置を確認するための放射線測定器 |  |  | 測定器名および台数 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 使用・保管簿の作成 |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 放射線管理体制を示す組織図 |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 放射線管理責任者の選任 |  |  | 有・無 |  |  |  |
| 陽電子断層撮影診 | 使用室名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 画壁等の材質および厚さ等 |  |  |  |  | 天井 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 床 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 壁 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 出入口の扉 |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用室の壁，床等の構造等 |  |  |  |  | 突起物，くぼみおよび仕上材の目地等のすきまが少ない構造 |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 平滑で，気体および液体が浸透しにくくかつ腐食しにくい材料での表面仕上げ |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  | 画壁等の外側における実効線量を1mSv／週以下とする防護措置 |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  | 主要構造部等の耐火性 |  |  |  |  |  |  |  | 耐火構造・不燃材料を用いた構造 |  |  |  |
|  | 撮影装置と画壁等で区画された操作室 |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |
| 療用放射性同位元素使用室の放射線障害の防止に関する構造設備および予防措置の概要 | 画壁等で区画された患者待機室 |  |  |  |  |  |  |  | 有・無(理由 ) |  |  |  |
|  | 出入口の数 |  |  |  |  |  |  |  | ・通常の出入口 箇所 ・その他 箇所(用途 ) |  |  |  |
|  | 使用室である旨を示す標識 |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  | 出入口付近 | 汚染検査に必要な放射線測定器 |  |  |  |  |  |  | 有(測定器名および台数 )・無 |  |  |  |
|  |  | 汚染除去に必要な器材 |  |  |  |  |  |  | 有( )・無 |  |  |  |
|  |  | 洗浄設備 |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  |  | 洗浄設備の排水設備との連結 |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  |  | 更衣設備 |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  | 準備室 | 診察室および待機室との区画 |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  |  | 洗浄設備 |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  |  | 洗浄設備の排水設備との連結 |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  |  | フード等の汚染空気拡大防止装置 |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  |  | フード等の装置の排気設備との連結 |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  | 陽電子断層撮影診療に関する所定の研修を修了した診療放射線技師の氏名等 |  |  |  |  |  |  |  | 所属，氏名，診療放射線技師籍登録年月日および登録番号 |  |  |  |
|  | 陽電子断層撮影診療に関する安全管理体制の確立を目的とした委員会等の名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 放射線障害の防止に必要な注意事項の掲示 |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  | 陽電子―CT複合装置の使用 |  |  |  |  |  |  |  | 有(吸収補正用・画像の重ね合わせ・単独撮影)・無 |  |  |  |
|  | 診療用放射線照射装置または診療用放射線照射器具の使用 |  |  |  |  |  |  |  | 有(核種・数量： )・無 |  |  |  |
|  | 診療用放射線照F射装置または診療用放射線照射器具を使用する場合の防護措置 |  |  |  |  | 放射線診療従事者の防護措置(放射線防護用具等) |  |  | □防護ついたて ( mmPb) □防護スクリーン ( mmPb) □その他 ( ) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 線源の紛失または放置を確認するための放射線測定器 |  |  | 測定器名および台数 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 使用・保管簿の作成 |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 放射線管理体制を示す組織図 |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 放射線管理責任者の選任 |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  | 診療用放射性同位元素の使用 |  |  |  |  |  |  |  | 有(使用場所 )・無 |  |  |  |
|  | 陽電子―SPECT複合装置の使用 |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 診療用放射性同位元素を投与された患者の防護措置( ) |  |  |  |
| 貯蔵施設の放射線障害の防止に関する構造設備および予防措置の概要 | 貯蔵方法 |  |  |  |  |  |  |  | 貯蔵室・貯蔵箱・貯蔵容器 |  |  |  |
|  | 貯蔵室または貯蔵箱の場所 |  |  |  |  |  |  |  | 別添図面のとおり |  |  |  |
|  | 外部と区画された構造 |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  | 貯蔵施設である旨を示す標識 |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  | 画壁等の外側における実効線量を1mSv／週以下とする防護措置 |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  | 貯蔵室 | 主要構造部等の耐火構造 |  |  |  |  |  |  | 有・無(理由 ) |  |  |  |
|  |  | 画壁等の材質および厚さ等 |  |  | 天井 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 床 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 壁 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 出入口の扉 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 出入口の構造等 |  |  | 建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備に該当する防火戸 |  |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 出入口の数 |  |  |  | ・通常の出入口 箇所 ・その他 箇所(用途 ) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | かぎ等の閉鎖設備・器具 |  |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  | 貯蔵箱 | 耐火性の構造 |  |  |  |  |  |  | 有・無(理由 ) |  |  |  |
|  |  | 扉，ふた等へのかぎ等の閉鎖設備・器具 |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  | 貯蔵容器 | 貯蔵時の1mの距離における実効線量率が100μSv／時以下になる構造 |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  |  | 気密構造 |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  |  | 液体のこぼれにくい構造 |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  |  | 液体が浸透しにくい材料の使用 |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  |  | 放射性同位元素の種類および数量の表示 |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  |  | 貯蔵容器である旨を示す標識 |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  | 受皿，吸収材等の汚染拡大防止設備・器具 |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  | 放射線障害の防止に必要な注意事項の掲示 |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |
| 運搬容器 | 運搬時の1mの距離における実効線量率が100μSv／時以下になる構造 |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  | 気密構造 |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |
| の構造および予防措置の概要 | 液体のこぼれにくい構造 |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  | 液体が浸透しにくい材料の使用 |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  | 放射性同位元素の種類および数量の表示 |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  | 運搬容器である旨を示す標識 |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |
| 廃棄施設の放射線障害の防止に関する構造設備および予防措 | 画壁等の外側における実効線量を1mSv／週以下とする防護措置 |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  | 排水設備 | 排液処理槽の構造，容量および基数 |  |  |  |  |  |  | 室内式(六面体)・埋設式・その他( ) 貯留槽 m3× 基，希釈槽 m3× 基 |  |  |  |
|  |  | 排液浄化装置 |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  |  | 排水口での排水中の放射性同位元素濃度を医療法施行規則第30条の26第1項に定める濃度限度以下とする能力 |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  |  | 排水監視設備 |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  |  | 排液の漏れにくい構造 |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  |  | 排液が浸透しにくく，かつ，腐食しにくい材料の使用 |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  |  | 排液処理槽 |  | 排液を採取するための構造 |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  |  |  |  | 排液中の放射性同位元素の濃度を測定するための構造 |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  |  |  |  | 排液流出調節装置 |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  |  |  |  | 上部開口部における構造等 |  |  |  |  | ふたのできる構造・さく等による立入制限措置 |  |  |  |
|  |  | 排水設備である旨を示す標識 |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  | 排気設備 | 排風機の台数および排気能力(m3／時) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 排気浄化装置の台数およびフィルターの種類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 使用室等の換気能力(m3／時) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 排気口での排気中の放射性同位元素濃度を医療法施行規則第30条の26第1項に定める濃度限度以下とする能力 |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  |  | 人が常時立ち入る場所での空気中の放射性同位元素濃度を医療法施行規則第30条の26第2項に定める濃度限度以下とする能力 |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  |  | 排気監視設備 |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  |  | 気体の漏れにくい構造 |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  |  | 腐食しにくい材料の使用 |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  |  | 自動ダンパー等の汚染空気拡大防止装置 |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |
| 置の概要 |  | 排気設備である旨を示す標識 |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  | 保管廃棄設備 | 外部と区画された構造 |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  |  | 扉，ふた等へのかぎ等の閉鎖設備・器具 |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  |  | 保管廃棄容器 |  | 耐火性の構造 |  |  |  |  | 有・無(理由 ) |  |  |  |
|  |  |  |  | 気密構造 |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  |  |  |  | 液体のこぼれにくい構造 |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  |  |  |  | 液体が浸透しにくい材料の使用 |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  |  |  |  | 保管廃棄容器である旨を示す標識 |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  |  | 保管廃棄設備である旨を示す標識 |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  | 医療法施行規則第30条の11第1項第6号の厚生労働大臣が定める期間を経過した後において行う同号の規定による保管廃棄の実施 |  |  |  |  |  |  |  | 有(保管場所・方法 )・無 |  |  |  |
|  | 放射線障害の防止に必要な注意事項の掲示 |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |
| 放射線治療病室の放射線障害の防止に関する構造設備および予防措置の概要 | 放射線治療病室の名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 病室数および1室当たりの病床数 |  |  |  |  |  |  |  | 室・床／室 |  |  |  |
|  | 画壁等の材質および厚さ等 |  |  |  |  | 天井 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 床 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 壁 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 出入口の扉 |  |  |  |  |  |  |
|  | 病室の壁，床等の構造等 |  |  |  |  | 突起物，くぼみおよび仕上材の目地等のすきまが少ない構造 |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 平滑で，気体・液体が浸透しにくく，かつ，腐食しにくい材料での表面仕上げ |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  | 画壁等の外側における実効線量を1mSv／週以下とする防護措置 |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  | 放射線治療病室である旨を示す標識 |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  | 汚染検査に必要な放射線測定器 |  |  |  |  |  |  |  | 有(測定器名・台数 )・無 |  |  |  |
|  | 汚染除去に必要な器材 |  |  |  |  |  |  |  | 有( )・無 |  |  |  |
|  | 洗浄設備 |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  | 洗浄設備の排水設備との連結 |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  | 更衣設備 |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  | 1室に2人以上入院させる場合の防護措置 |  |  |  |  |  |  |  | 有( )・無 |  |  |  |
|  | 入院患者に付する標示 |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  | 放射線障害の防止に必要な注意事項の掲示 |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |
| その他放射線障害の防止に関する構造設備および予防措置の概 | 管理区域境界 | 実効線量を1.3mSv／3月以下とする防護措置 |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  |  | 空気中の放射性同位元素の3月間平均濃度を医療法施行規則第30条の26第2項に定める濃度限度の1／10以下とする防護措置 |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  |  | 放射性同位元素で汚染される物の表面密度を医療法施行規則第30条の26第6項に定める表面密度限度の1／10以下とする防護措置 |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  |  | 管理区域である旨を示す標識 |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  |  | 管理区域への立入制限措置 |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  | 居住区域および敷地境界の実効線量を250μSv／3月以下とする防護措置 |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  | 入院患者の被ばくする実効線量を1.3mSv／3月以下とする防護措置 |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  | 診療用放射性同位元素使用器具使用室，診療用放射性同位元素使用室，陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室，貯蔵施設，廃棄施設または放射線治療病室内で放射線診療従事者等が触れる物の放射性同位元素の表面密度を医療法施行規則第30条の26第6項に定める表面密度限度以下とする防護措置 |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  | 放射線診療従事者等の防護措置(放射線防護用具等) |  |  |  |  |  |  |  | □鉗子・ピンセット □防護ついたて ( mmPb) □防護スクリーン ( mmPb) □バイアルシールド，シリンジシールド □その他( ) |  |  |  |
|  | 放射線診療従事者等の被ばく線量の測定方法 |  |  |  |  |  |  |  | □OSL線量計 □蛍光ガラス線量計(リング型を含む。) □電子式ポケット線量計 □TLD(リング型を含む。) □その他( ) |  |  |  |
|  | 放射線管理体制を示す組織図 |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  | 放射線管理責任者の選任 |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 他の患者の被ばくする実効線量を100μSv／週以下とする措置 |  |  | 有・無 |  |  |  |
| 要 | 診療用放射性同位元素を手術室，ICUまたはCCUで一時的に使用する場合の防護措置および汚染防止措置 |  |  |  |  | 汚染検査に必要な放射線測定器 |  |  | 測定器名および台数 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 汚染除去に必要な器材(具体的に) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 汚染のおそれのある壁，床等が平滑で，気体，液体が浸透しにくく，かつ，腐食しにくい構造 |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 放射線管理体制を示す組織図 |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 放射線管理責任者の選任 |  |  | 有・無 |  |  |  |
| 診療用放射性同位元素使用器具，診療用放射性同位元素または陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を使用する医師または歯科医師の氏名および放射線診療に関する経歴 |  |  | 氏名 |  |  |  | 職種 |  | 籍登録年月日および籍登録番号 |  | 放射線診療に関する経歴 |  |

添付書類

1　排気設備および排水設備の位置ならびに排気および排水の系統を示す図面

2　診療用放射性同位元素使用室等の構造設備が法令の基準に適合することを示す計算書

3　放射線管理体制を示す組織図ならびに放射線管理責任者の所属，職種および氏名を記載した書面

4　診療用放射性同位元素使用器具，診療用放射性同位元素または陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の備付けについて届け出る場合において，診療用放射性同位元素使用器具，診療用放射性同位元素または陽電子断層撮影診療用放射性同位元素に関する事項欄の使用区分が次に掲げる事項に該当するときは，1から3までに掲げる書類のほか，当該使用区分に応じ，それぞれ次に定める書類

(1)　治験　医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律第80条の2第2項の規

定による届出の写し（厚生労働大臣または独立行政法人医薬品医療機器総合機構によって受領され

たことが明らかであるものに限る。）その他の治験に用いるものであることを証する書類

(2)　特定臨床研究　臨床研究法第5条第1項に規定する実施計画の写しその他の同法第2条第2項に規

定する特定臨床研究に用いるものであることを証する書類

(3)　再生医療等　再生医療等の安全性の確保等に関する法律第4条第1項に規定する再生医療等提供

計画の写しその他の同法第2条第1項に規定する再生医療等に用いるものであることを証する書類

(4)　先進医療　当該届出に係る診療用放射性同位元素使用器具，診療用放射性同位元素または陽電子断層撮影診療用放射性同位元素が先進医療に用いるものであることを証する書類

(5)　患者申出療養　当該届出に係る診療用放射性同位元素使用器具，診療用放射性同位元素または陽電子断層撮影診療用放射性同位元素が患者申出療養に用いるものであることを証する書類

(6)　規則第24条第8号二（2）に該当する陽電子断層撮影診療用放射性同位元素（以下「他院調製PET検査薬」という）を備えようとする場合にあっては，適切な管理体制を装備していることを証明できる書面として，次に掲げる事項のうち必要なものを含んだ契約書の写し

ア　他院調製PET検査薬の種類，数量

イ　他院調製PET検査薬の製造時の両医療機関の責任範囲

ウ　他院調製PET検査薬の製造に係る指針・手順書

エ　製造管理および品質管理に係る人員・責任者

オ　製造設備を使用するにあたっての原料・設備使用料

カ　他院調製PET検査薬の運搬における取決め

キ　事故発生時等緊急時の対応に関する体制

ク　その他必要な事項

5　診療用放射性同位元素使用器具および診療用放射性同位元素の備付け等について届け出る場合は，1から4までに掲げる書類のほか，次に掲げる書類

(1)　隣接室名，上階および下階の室名，周囲の状況ならびに管理区域の標識の位置を明記した診療用放射性同位元素使用室等の平面図および断面図(図面は，各室ごとの線源の位置，線源から天井，床および周囲の画壁等の外側までの距離(m)ならびに画壁等の材質，厚さおよび表面の仕上げ材料ならびに縮尺および方位を記入した縮図とする。)

(2)　診療用放射性同位元素使用室等と居住区域，敷地境界および病室との位置の関係が分かる図面(線源からの距離(m)ならびに縮尺および方位を記入した縮図とする。)

6　陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の備付け等について届け出る場合は，1から4までに掲げる書類のほか，次に掲げる書類

(1)　陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を使用する医師等の1人以上について，次に掲げる書類

ア　当該病院または診療所の常勤職員であることを証する書類

イ　陽電子断層撮影診療に関する安全管理責任者であることを証する書類

ウ　核医学診断の経験が3年以上であることを証する書類

エ　陽電子断層撮影診療に関する所定の研修を修了したことを証する書類

(2)　陽電子断層撮影診療に関する所定の研修を修了した診療放射線技師については，当該研修を修了したことを証する書類

(3)　陽電子断層撮影診療に関する安全管理体制の確立を目的とした委員会等の規程を示す書類

(4)　サイクロトロン装置により陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を製造する医療機関については，次に掲げる書類

ア　放射性同位元素等の規制に関する法律第3条第2項に基づく申請書および許可証の写し

イ　製造管理，品質管理等に従事する薬剤師の氏名等を示す書類

注　1　放射線管理責任者については，医療法施行規則第30条の11第1項に規定する医療用放射性汚染物を取り扱う実務者の中から選任してください。

2　診療用放射性同位元素使用器具，診療用放射性同位元素または陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を使用する医師等の氏名欄は，使用する全員の氏名を記入してください。