別記第２号様式（第５条関係）

屋外広告物安全点検報告書

年　　月　　日

函館市長　様

住所

広告物

表示者

氏名

住所

管理者　氏名

資格

点検年月日                            年　　月　　日

表示内容

設置年月日                            年　　月　　日（　　　　年経過）

| 区 分 | 点検事項 | 該当 事項 | 異常の 有 無 | 異常の内容 | 処 理 状 況 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基礎 | １ 上部構造の支えの傾斜，ぐらつき |  | 有・無 |  | 済・未 |
| 支 持 部 | １ 金属部のさびの発生，塗装の老朽化 |  | 有・無 |  | 済・未 |
|  | ２ 接続部（溶接部・プレート）の腐食，変形 |  | 有・無 |  | 済・未 |
|  | ３ 接続部（ボルト・ナット）のゆるみ，欠落 |  | 有・無 |  | 済・未 |
| 取 付 部 | １ アンカーボルト・取付部プレートの腐食，変形 |  | 有・無 |  | 済・未 |
|  | ２ ベース周辺，コーキングの老朽化，溶接部の劣化 |  | 有・無 |  | 済・未 |
|  | ３ 取付対象部（柱・壁・スラブ）取付部周辺の異常 |  | 有・無 |  | 済・未 |
| 広 告 板 | １ 広告板面・文字等のひどい汚れ，変色，さび |  | 有・無 |  | 済・未 |
|  | ２ 広告板面・文字等の破損，変形，ビス等の欠落 |  | 有・無 |  | 済・未 |
|  | ３ 枠組み部材の破損，ねじれ |  | 有・無 |  | 済・未 |
| 照明装置 | １ 照明灯・ＬＥＤの不点灯，ネオン管の不発光 |  | 有・無 |  | 済・未 |
|  | ２ 照明器具・ＬＥＤの取付部の破損，変形，さび，漏水 |  | 有・無 |  | 済・未 |
|  | ３ その他電気装置，配線の異常 |  | 有・無 |  | 済・未 |
| その他 | １ 避雷針の突針部・導線固定部の腐食，損傷 |  | 有・無 |  | 済・未 |
|  | ２ その他点検した事項 （ ） |  | 有・無 |  | 済・未 |
| 特記事項 |  |  |  |  |  |

注　該当事項欄は，当該広告物で点検の対象となる事項に○印を記入してください。