様式１０　　　　　特定建築物維持管理報告書（　　）

（　　　　　　年度分）　　　　　　　年　　月　　日

| 特定建築物 名称 |  | 特定建築物 所有者等 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 特定建築物 所在地 |  | 特定建築物 維持管理権原者 |  |
| 建築物環境衛生 管理技術者 |  | 他の特定建築物 施設との兼任 | 有 ・ 無 （市外を含む） |

| 飲料水の管理 | 飲料水の種類 |  |  |  | 飲用･炊事用･浴用･手洗用 ･その他（ ） |  |  | 給湯器の湯（中央式） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水源 |  |  |  | 上水道水・専用水道水 その他の井水 ・ その他（ ） |  |  | 上水道水・専用水道水 その他の井水 ・ その他（ ） |
|  | 受水槽 |  | 有効容量 |  | ㎥ |  |  | ㎥ |
|  |  |  | 型式 |  | 床上型 ・ 床下型 |  |  | 床上型 ・ 床下型 |
|  | 給水方式 |  |  |  | 上水道直結方式・高置水槽方式 加圧ﾎﾟﾝﾌﾟ方式・その他（ ） |  |  | 上水道直結方式・高置水槽方式 加圧ﾎﾟﾝﾌﾟ方式・その他（ ） |
|  | 残留塩素 |  | 検査結果 |  | 適合 ・ 不適合 |  |  | 適合 ・ 不適合 （55度以上の場合は検査省略可能） |
|  | 水質検査 | 基本項目 | 検査年月日 |  | 前期（ ・ ・ ） 後期（ ・ ・ ） |  |  | 前期（ ・ ・ ） 後期（ ・ ・ ） |
|  |  |  | 前期 | 検査結果 | 適合 ・ 不適合（ ） |  |  | 適合 ・ 不適合（ ） |
|  |  |  |  | 検査項目 | １６項目 ・ 省略項目 |  |  | １６項目 ・ 省略項目 |
|  |  |  | 後期 | 検査結果 | 適合・不適合（ ） |  |  | 適合 ・ 不適合（ ） |
|  |  |  |  | 検査項目 | １６項目 ・ 省略項目 |  |  | １６項目 ・ 省略項目 |
|  |  | 消毒 副成生物 | 検査年月日 |  | 今回（ ・ ・ ） 前回（ ・ ・ ） |  |  | 今回（ ・ ・ ） 前回（ ・ ・ ） |
|  |  |  | 今回の検査結果 |  | 適合 ・ 不適合（ ） |  |  | 適合 ・ 不適合（ ） |
|  |  | 有機 化学物質 | 検査年月日 |  | 今回（ ・ ・ ） 前回（ ・ ・ ） |  |  | 今回（ ・ ・ ） 前回（ ・ ・ ） |
|  |  |  | 今回の検査結果 |  | 適合 ・ 不適合（ ） |  |  | 適合 ・ 不適合（ ） |
|  | 貯水槽(貯湯槽) の清掃 |  | 清掃年月日 |  | 今回（ ・ ・ ） 前回（ ・ ・ ） |  |  | 今回（ ・ ・ ） 前回（ ・ ・ ） |
|  | 給水用防錆剤 |  |  |  | 使用の有無 | 有（ ） ・ 無 |  |  |
|  |  |  |  |  | 水質検査 | 適合 ・ 不適合（ ） |  |  |
|  | 簡易専用水道についての検査 |  |  |  |  |  | 今回（ ・ ・ ）前回（ ・ ・ ） |  |
| 注）飲料水とは，飲用その他生活用（炊事用，浴用（旅館の大浴場は除く），手洗用，洗浄装置付便器用，給湯器用など）の水です。 注）水源別に３つ以上の飲料水系統がある場合は，２枚以上に分けて作成してください。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 雑用水の管理 | 種別 | 飲料系統 との別 | 使用水の種類 | 残留塩素 （１回／７日） | ｐＨ･臭気･外観 （１回／７日） | 大腸菌 （１回／２月） | 濁度 （１回／２月） | 雑用水槽の点検 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 散水・修景 ・清掃 | 同系統 別系統 | 上水道水・専用水道水 その他の井水 ・ その他（ ） | 適 合 不適合 | 適 合 不適合 | 適 合 不適合 | 適 合 不適合 | 有・無 |
|  | 水洗便所 | 同系統 別系統 | 上水道水・専用水道水 その他の井水 ・ その他（ ） | 適 合 不適合 | 適 合 不適合 | 適 合 不適合 |  | 有・無 |
|  | その他の 雑用水 | 同系統 別系統 | 上水道水・専用水道水 その他の井水 ・ その他（ ） | 適 合 不適合 |  |  |  | 有・無 |
| 注）使用水が，次に該当する場合は検査対象外です。①上水道水 ②専用水道の水 ③旅館で浴場水と同系統の水 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 空気環境の測定 | 設備の種類 |  | 空気調和設備・機械換気設備・その他（ ） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 測定項目 |  | 測定結果 |  |  | 不適合の場合の 改善措置方法 | 改善措置後 の状況 |
|  |  |  | 測定箇所数 | 適合箇所数 | 適合率（％） |  |  |
|  | 測 定 結 果 | 浮遊粉じんの量 | ヶ所x 回 = |  |  |  |  |
|  |  | 一酸化炭素の含有率 | ヶ所x 回 = |  |  |  |  |
|  |  | 二酸化炭素の含有率 | ヶ所x 回 = |  |  |  |  |
|  |  | 温度 | ヶ所x 回 = |  |  |  |  |
|  |  | 相対湿度 | ヶ所x 回 = |  |  |  |  |
|  |  | 気流 | ヶ所x 回 = |  |  |  |  |
|  |  | ホルムアルデヒド (新築･増築，大規模修繕･模様替時) | ヶ所x 回 = |  |  |  |  |
| 注）空気調和設備，機械換気設備であれば，個別制御方式であっても測定は必要です。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 空調設備等の管理 | 使用水 | 冷却塔 | 飲料系統との別 |  | 同系統 ・ 別系統 | 水質検査 |  |  | 適合 ・ 不適合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 水源 | 上水道水・専用水道水・その他の井水・その他（ ） |  |  |  |  |  |
|  |  | 加湿装置 | 飲料系統との別 |  | 同系統 ・ 別系統 | 水質検査 |  |  | 適合 ・ 不適合 |
|  |  |  | 水源 | 上水道水・専用水道水・その他の井水・その他（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 点検回数 | 冷却塔・冷却水 |  | 回／月 |  |  |  |  |  |
|  |  | 加湿装置 |  | 回／月 |  |  |  |  |  |
|  |  | 空調設備内の排水受け |  | 回／月 |  |  |  |  |  |
|  | 清掃回数 | 冷却塔 |  | 回／年 |  |  | 清掃年月日 | ・ ・ |  |
|  |  | 冷却水の水管 |  | 回／年 |  |  |  | ・ ・ |  |
|  |  | 加湿装置 |  | 回／年 |  |  |  | ・ ・ |  |
| 注）使用水が飲料系統と別系統の場合は，飲料水と同様の水質検査が必要です。 注）上水道水とは、水道法第３条第２項に規定する水道から供給される水のことです。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 排水の管理 | 雑排水槽の清掃 | 回／年 | 清掃年月日 | ・ ・ | ・ ・ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 汚水槽の清掃 | 回／年 |  | ・ ・ | ・ ・ |
|  | 排水管の清掃 | 回／年 |  | ・ ・ | ・ ・ |
|  | 粗集器の清掃 | 回／年 |  | ・ ・ | ・ ・ |

| 清掃 | 日常の掃除 | 回／日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大掃除 | 回／年 | 大掃除年月日 | ・ ・ | ・ ・ |

| ねずみ等の防除 | 種 別 | 生息 | 調査回数 | 調査年月日 |  | 薬剤を使用した場合 | 使用薬剤 | 主成分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ねずみ | 有・無 | 回／年 | ・ ・ | ・ ・ |  |  |  |
|  | ゴキブリ | 有・無 | 回／年 | ・ ・ | ・ ・ |  |  |  |
|  | チョウバエ | 有・無 | 回／年 | ・ ・ | ・ ・ |  |  |  |
|  | その他（ ） | 有・無 | 回／年 | ・ ・ | ・ ・ |  |  |  |

※　報告期間等

① この報告書は，４月１日から翌年３月３１日までの維持管理についての報告です。

② 提出期限は，毎年１回，５月３１日までです。

③ 該当しない項目は，斜線を引いてください。

④ 記載欄が不足した場合は，２枚以上に分けて作成してください。